AIDA POLY LED

Ausschreibungstexte 2012

DL70050A.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70050A.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70050A.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 40 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt und geprüft nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70050A.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70050A.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70050A.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 320 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D320 x H105 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70051A.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 375 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D375x H125 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70052A.36.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 480 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D480x H150 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 3640lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70052A.36.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 480 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D480x H150 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4300lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70052A.36.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

AIDA POLY 480 LED

Anbauleuchte Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend, fein strukturierte Oberfläche.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, dreifach Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D480x H150 mm

LED-Einheit D 385 mm mit 720 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 36 Watt

Lichtleistung Platine: 4540lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)