AXIS LED

Ausschreibungstexte 2012

WL10022.08.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS 600 LED

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

.

Maße: L600 x B60 x H80 mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 840lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10022.08.4

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 600 LED

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B60 x H80 mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 990lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10022.16.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

AXIS 600 LED

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

.

Maße: L600 x B60 x H80 mm

2 LED-Einheiten 565x25mm mit je 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1680lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10023.16.4

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

AXIS 600 LED

Anbauleuchte Glas lang gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper/ Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B60 x H80 mm

2 LED-Einheiten 565x25mm mit je 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1980lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)