BEA LED extraflach

Ausschreibungstexte 2012

DL10060.08.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 260 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D260 x H90 mm

LED-Einheit D 155 mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 840lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10060.08.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 260 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D260 x H90mm

LED-Einheit D 155 mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 990lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10060.08.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 260 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D260 x H90 mm

LED-Einheit D 155 mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 1050lm (ca. 131 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.13.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.13.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.13.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1660lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10061.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 380 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D380 x H100 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D440 x H105 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D440 x H105 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D440 x H105 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D440 x H105 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D440 x H105mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10062.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEA 440 LED

Anbauleuchte Glas rund gewölbt, integrierte LED-Einheit.

Glaskörper  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Metallarmatur in weiß pulverbeschichtet, werkzeuglose 5-polige Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung. Zwei Leitungseinführungen. Dreipunkt-Bajonett-Verschluss zur Glasbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D440 x H105 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)