BEN LED

Ausschreibungstexte 2012

DL70055.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D290 x H90 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70055.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D290 x H90 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70055.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 290 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D290 x H90 mm

LED-Einheit D 225 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.18.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.18.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt, integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.18.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät

mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 360 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 18 Watt

Lichtleistung Platine: 2270lm (ca. 126 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.26.3

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.26.4

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 -LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70056.26.6

DURIA LED Wand- und Deckenleuchte

BEN 400 LED

Anbauleuchte  IP54 Kunststoff rund gewölbt , integrierte LED-Einheit

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzend.

Armatur Kunststoff weiß mit integriertem Stahlblech- Geräteträger weiß lackiert, Diffusorbefestigung mittels Bajonett-Drehverschluss.

Mit integrierter LED-Einheit und 2 elektronischen Betriebsgeräten mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Betriebsgeräte getrennt schaltbar für Notlichtbetrieb, notstromgeeignet nach VDE 0108.

Maße:    D400 x H100 mm

LED-Einheit D 285 mm mit 520 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe kaltweiß 6000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3320lm (ca. 128 lm/W)

Schutzart: IP 54

Schutzklasse:  I

Nennspannung:  176 -246V AC/DC

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)