CERANA

Ausschreibungstexte 2012

WL70002.118

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

CERANA 660 EVG

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polyester, schwer entflammbar, grau, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L660 x B106 x H100 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 18 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL70002.118.d

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

CERANA 660 EVG.d

Anbauleuchte Kunststoff lang Rechteckform

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

seidenglänzend.

Armatur Polyester, schwer entflammbar, grau, Feder-Schnappverschlüsse zur Diffusorbefestigung.

Mit Sockel für Leuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät mit Dimmfunktion.

Maße: L660 x B106 x H100 mm

Fassungstyp: G13

Nennleistung: 18 Watt T26, Standard-Leuchtstofflampe dimmbar, Linienform Standard D26mm

Schutzart: IP 54 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)