CUBIO

Ausschreibungstexte 2012

DL10091

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

CUBIO 250 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch konturenweich

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L250 x B250 x H85 mm

Fassungstyp: GR8

Nennleistung: 16 Watt TC-DD, Kompakt-Leuchtstofflampe, quadratisch gebogen

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10092

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

CUBIO 300 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch konturenweich

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L300 x B300 x H85 mm

Fassungstyp: GR8

Nennleistung: 16 Watt TC-DD, Kompakt-Leuchtstofflampe, quadratisch gebogen

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10096

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

CUBIO 345 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch konturenweich

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L345 x B345 x H85 mm

Fassungstyp: G24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, zweifach Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)