DURIO POLY

Ausschreibungstexte 2012

ZL70001.1010

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 80 E14

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: E14

Nennleistung 1: max. 60 Watt, C35-Kerzenlampe,

Nennleistung 2: wahlweise max. 10 Watt Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70001.175

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 80 12V

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

12V Fassung mit elektronischem Transformator, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: GY 6,35

Nennleistung: max. 75 Watt, NV-Halogenglühlampe QT12

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70001.118

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 80 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D80mm x L250mm, kurze Bauform

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70002.1030

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 120 E27

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D120mm x L500mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: E27

Nennleistung 1: max. 150 Watt, A65-Allgebrauchslampe,

Nennleistung 2: wahlweise max. 30 Watt Energiesparlampe, z. B. LL OSRAM,

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70002.190

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 120 12V

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

12V Fassung mit elektronischem Transformator, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: D120mm x L500mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: GY 6,35

Nennleistung: max. 90 Watt, NV-Halogenglühlampe QT12

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70002.124

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 120 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D120mm x L500mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70002.136

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 120 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D120mm x L500mm, mittellange Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70003.124

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 150 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D150mm x L500mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70003.136

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 150 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D150mm x L600mm, mittlere Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70004.155

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 200 EVG

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innenliegender Stahlseele.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, Elektronisches Vorschaltgerät im Zylinder.

Maße: D200mm x L600mm, große Bauform

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 55 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)