DURIO POLY P LED

Ausschreibungstexte 2012

ZL70003.15.3.F

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 150 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D150mm x L400mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 15 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 1200lm (ca. 80 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70003.18.3

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 150 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D150mm x L400mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70003.18.4

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 150 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D150mm x L400mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70004.30.3.F

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 200 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D200mm x L500mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 30 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 2500lm (ca. 83 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL10004.26.3

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 200 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Anschlussfertig montiert. LED-3D Platine

Maße: D200mm x L500mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

ZL70004.26.4

DURIA  Deckenleuchte

DURIO POLY 200 LED

Pendelleuchte Kunststoff Zylinderform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Aufhängung Metall, Geräteträger und Baldachin weiß pulverlackiert,

Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele. Länge 1500mm mit Zylinder.

Betriebsgeräte im Zylinder integriert. Anschlussfertig montiert. LED-3D Platine

Maße: D200mm x L500mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)