EVITA 02 LED

Ausschreibungstexte 2012

WL 70062.08.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L585 x B90 x H40mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 840lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70062.08.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L585 x B90 x H40mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 990lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70063.13.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L885 x B90 x H40mm

LED-Einheit 865x25mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70063.13.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L885 x B90 x H40mm

LED-Einheit 865x25mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70064.16.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 1100 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L1150 x B90 x H40mm

LED-Einheit 1100x25mm mit 320 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1680lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70064.16.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 1100 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L1150 x B90 x H40mm

LED-Einheit 1100x25mm mit 320 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1980lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70064.21.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 1400 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L1440 x B90 x H40mm

LED-Einheit 1100x25mm mit 420 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 21 Watt

Lichtleistung Platine: 2170lm (ca. 103 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70064.21.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

EVITA 02 1400 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, abgerundete Form, integrierte LED-Einheit.

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, opalweiß satiniert.

Armatur Metall  eloxiert mit Endkappen verchromt, eingelassene Schrauben zur Diffusorbefestigung.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L1440 x B90 x H40mm

LED-Einheit 1100x25mm mit 420 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 21 Watt

Lichtleistung Platine: 2560lm (ca. 122 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)