FRAMO

Ausschreibungstexte 2012

DL70079.122

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

FRAMO 280 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

Seidenmatt.

Armatur Edelstahl Innen weiß, Rahmen natur gebürstet, Kippfeder- Befestigung für Diffusor.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L280 xB280 xH88mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40  Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL70078.140

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

FRAMO 420 EVG

Anbauleuchte Kunststoff quadratisch

Diffuser aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig, opalweiß durchgefärbt

Seidenmatt.

Armatur Edelstahl Innen weiß, Rahmen natur gebürstet, Kippfeder- Befestigung für Diffusor.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L420 x B 420 x H98mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 40 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 40  Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)