LUNA POLY P LED

Ausschreibungstexte 2012

KL70001.PE.10.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 250 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D250 mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 10 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 800lm (ca. 80 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70003.PE.15.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 300 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D300 mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 15 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 1115lm (ca. 74 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70003.PE.18.3

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 300 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D300 mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70003.PE.18.4

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 300 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D300 mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70005.PE.15.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 350 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D350 mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 15 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 1115lm (ca. 74 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70005.PE.18.3

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 350 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D350 mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 1820lm (ca. 101 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70005.PE.18.4

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 350 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D350 mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 18 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2150lm (ca. 119 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70009.PE.30.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 400 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D400 mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 30 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 2500lm (ca. 83 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70009.PE.26.3

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 400 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D400 mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70009.PE.26.4

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 400 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D400 mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70015.PE.30.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 450 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D450 mm

Fassungstyp: E27

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 30 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 2500lm (ca. 83 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL10015.PE.26.3

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 450 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D450 mm

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 2260lm (ca. 87 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70015.PE.26.4

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 450 LED

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Elektronisches Vorschaltgerät im Glaskörper, anschlussfertig montiert. LED-3D Platine.

Maße: D450 mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: max. 26 Watt, LED-3D-Lichtplatine

Lichtleistung Platine: 3150lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70018.PE.60.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 500 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D500 mm

Fassungstyp: E27/ E40

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 60 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 5500lm (ca. 92 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

KL70020.PE.60.3F

DURIA  Deckenleuchte

LUNA POLY  PE 630 LED.F

Pendelleuchte Kunststoff Kugelform, integrierte LED-Einheit

Diffusor aus hochwertigem Polyethylen  Kunststoff, UV beständig und schlagfest, opalweiß durchgefärbt, seidenglänzende Oberfläche.

Aufhängung, Diffusorabdeckung  mit Rohrabschnitt, Baldachin  Metall weiß pulverlackiert, Kabel transparent mit innen liegender Stahlseele, Standardlänge mit Diffusor 1500mm, verlängerbar.

Porzellanfassung, anschlussfertig montiert. LED- Kompaktleuchtmittel.

Maße: D630 mm

Fassungstyp: E27/ E40

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: max. 60 Watt, LED-Kompaktleuchtmittel

Lichtleistung Platine: 5500lm (ca. 92 lm/W)

Schutzart: IP 23 Deckenmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)