MONA

Ausschreibungstexte 2012

WL10025

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

MONA 300 E14

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L300 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung: max. 2x 10 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10025.118

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

MONA 300 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L300 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 18 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10026

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

MONA 400 E27

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L400 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 2x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10026.124

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

MONA 400 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L400 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10026.218

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

MONA 400 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L400 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10027

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

MONA 600 E27

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels 4 Halteschrauben.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L600 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 3x 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10027.136

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

MONA 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rechteckig,  weiß pulverlackiert, Endkappen verschraubt,

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät

Maße: L600 x B100 x H145 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)