NORA 2

Ausschreibungstexte 2012

WL10028.1014

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

NORA 215 E14

Anbauleuchte Glas gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß , hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels Federbügel verchromt.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L215 x B150 x H80 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung: max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10029.1014

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

NORA 285 E27

Anbauleuchte Glas gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß , hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels Federbügel verchromt.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L285 x B150 x H112 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 14 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10029.1018

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

NORA 285 E27

Anbauleuchte Glas gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß , hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels Federbügel verchromt.

Porzellanfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L285 x B150 x H112 mm

Fassungstyp: E27

Nennleistung: max. 18 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10029.126

DURIA  Wand- und Deckenleuchte

NORA 285 EVG

Anbauleuchte Glas gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß , hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech, weiß pulverlackiert viereckig, Diffusorhalterung mittels Federbügel verchromt.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L285 x B150 x H112 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)