PIT

Ausschreibungstexte 2012

DL10100.113

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 250 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L250 x B250 x H70mm

Fassungstyp: GX24q-1

Nennleistung: 13 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, zweifach Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10101.218

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 360 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L360 x B360 x H70mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, zweifach Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10101.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 360 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L360 x B360 x H70mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 24 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10102.224

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 420 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L420 x B420 x H70mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 24 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10102.136

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 420 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L420 x B420 x H70mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10103.236

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 470 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L470 x B470 x H70mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

DL10103.2255

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

PIT 470 EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch flach

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech quadratisch, weiß pulverlackiert, Glasbefestigung durch vier Zierschrauben, zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung.

Werkzeuglose  Anschlussklemme 2,5 mm², mit Lösetaste für Durchgangsverdrahtung, mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen, hitzebeständige Verdrahtung. anschlussfertig montiert, elektronisches Vorschaltgerät, zwei Leitungseinführungen.

Maße: L470 x B470 x H70mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 1x22  und 1x55 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)