RONA

Ausschreibungstexte 2012

WL10041.122

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

RONA S 320  EVG

Anbauleuchte Glas quadratisch gebogen

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Vierpunkt- Drehrasten aus mattem Aluminium zur Glasbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B320 x H58mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10042.122

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

RONA R 295  EVG

Anbauleuchte Glas rund gebogen

Glaskörper / Diffusor aus hochwertigem Glas, opalweiß, satiniert.

Armatur Stahlblech rund, weiß pulverlackiert, Dreipunkt- Drehrasten aus mattem Aluminium zur Glasbefestigung.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: D295 x H58mm

Fassungstyp: 2GX13

Nennleistung: 22 Watt T16-R, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)