SARA

Ausschreibungstexte 2012

WL10043.118

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 320 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B200 x H80 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 18 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10043.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 320 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B200 x H80 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 24 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10043.136

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 320 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B200 x H80 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 36Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10043.218

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 320 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B200 x H80 mm

Fassungstyp: GX24q-2

Nennleistung: 2x18 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10043.226

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 320 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L320 x B200 x H80 mm

Fassungstyp: GX24q-3

Nennleistung: 2x 26 Watt TC-DEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10044.224

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 370 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L370 x B245 x H90 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 2x 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10044.242

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 370 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L370 x B245 x H90 mm

Fassungstyp: GX24q-4

Nennleistung: 2x 26-42 Watt TC-TEL, Kompakt-Leuchtstofflampe, Dreifach-Doppelrohr

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10045.236

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

SARA 400 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L400 x B350 x H90 mm

Fassungstyp: 2G10

Nennleistung: 2x 36 Watt TC-F, Kompakt-Leuchtstofflampe, Vierfach-Doppelrohr flach

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)