TANIA POLY LED T5

Ausschreibungstexte 2012

WL 70050.111.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B60 x H90mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 640lm (ca. 64 lm/W)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70050.111.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B60 x H90mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 760lm (ca. 76 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70050.111.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B60 x H90mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 11 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 800lm (ca. 80 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.117.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 900 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L900 x B60 x H90mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 900lm (ca. 53 lm/W)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.117.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 900 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L900 x B60 x H90mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1100lm (ca. 65 lm/W)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.117.5

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 900 LEDT.A

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L900 x B90 x H60mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 17 Watt T16, LED-TUBE, Linienform D16mm

Lichtleistung Platine: 1200lm (ca. 71 lm/W)

Lichtfarbe kaltweiß 5000K

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)