TANIA POLY LED

Ausschreibungstexte 2012

WL 70050.08.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 840lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70050.08.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

LED-Einheit 565x25mm mit 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 8 Watt

Lichtleistung Platine: 990lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70050.16.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

2 LED-Einheiten 565x25mm mit je 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1680lm (ca. 105 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70050.16.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 600 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit integrierter LED-Einheit und elektronischem Betriebsgerät mit Konstantstrom-Spannungsversorgung, für den Innenbereich.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

2 LED-Einheiten 565x25mm mit je 160 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 16 Watt

Lichtleistung Platine: 1980lm (ca. 124 lm/W)

Schutzart: IP 20 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.13.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

LED-Einheit 865x25mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1330lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.13.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

LED-Einheit 865x25mm mit 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 13 Watt

Lichtleistung Platine: 1570lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.26.3

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

2 LED-Einheiten 865x25mm mit je 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe warmweiß 3000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 2660lm (ca. 102 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL 70051.26.4

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA POLY 900 LED

Anbauleuchte Kunststoff lang, integrierte LED-Einheit.

Diffusor aus hochwertigem PMMA Kunststoff, UV beständig  opalweiß durchgefärbt, hochglänzende Oberfläche.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Diffusor-Befestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für LED-TUBE, anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

2 LED-Einheiten 865x25mm mit je 260 LED (je 0,05W, Ausstrahlwinkel 130°)

Lichtfarbe neutralweiß 4000K

Nennleistung: 26 Watt

Lichtleistung Platine: 3140lm (ca. 121 lm/W)

Schutzart: IP 44 Deckenmontage und Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)