TANIA

Ausschreibungstexte 2012

WL10049.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 400 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L400 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 24 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10050.124

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 24 Watt T16, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10050.136

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 600 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L600 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: 2G11

Nennleistung: 36 Watt TC-L, Kompakt-Leuchtstofflampe, Zweifach-Doppelrohr lang

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)

WL10051.139

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

TANIA 960 EVG

Anbauleuchte Glas lang gewölbt

Glaskörper/ Diffusor, aus hochwertigem Glas, opalweiß, hochglänzend mit Kristallrand, Kanten gefast und poliert.

Armatur Stahlblech rechteckig  weiß pulverlackiert, Endkappen weiß fest integriert, Glasbefestigung durch zwei Zierschrauben.

Mit Sockel für Kompaktleuchtstofflampen,  anschlussfertig und hitzebeständig verdrahtet, elektronisches Vorschaltgerät.

Maße: L960 x B70 x H60 mm

Fassungstyp: G5

Nennleistung: 39 Watt T16, Kompakt-Leuchtstofflampe, Ringform D16mm

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)