URMA

Ausschreibungstexte 2012

WL10054.114

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

URMA E14

Anbauleuchte Glas Kegelform gewölbt

Glaskörper/ Diffusor  aus hochwertigem, mundgeblasenem Opal- Triplex- Glas seidenmatt.

Armatur Stahlblech, nickelmatt, Diffusorhalterung mittels zentraler Halteschraube.

Hitzebeständige Fassung anschlussfertig verdrahtet.

Maße: L215 x B170 x H90 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung: max. 10 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)