VARO

Ausschreibungstexte 2012

WL10055.1014

DURIA  Wand- und Spiegelleuchte

VARO E14

Anbauleuchte Glas rund gewölbt

Glaskörper/ Diffusor aus gebogenem Glas weiß satiniert

Armatur Stahlblech zylindrisch in Nickelmatt-design, 2 Halteschrauben zur Glasbefestigung.

Schraubfassung mit Hitzeschutz, hitzebeständige Verdrahtung, anschlussfertig montiert.

Maße: L120 x B235 x H100 mm

Fassungstyp: E14

Nennleistung 1: max. 10 W Energiesparlampe, z. B. FCY OSRAM

Alternativ auch Retrofit- LED Kerzenlampe 4 Watt

Schutzart: IP 20 Wandmontage

Schutzklasse:  I

Anbringungsart: F-Zeichen

Nennspannung:  230-240V 50Hz

Gefertigt nach EN 60598 (VDE 0711)